立式超低温冰箱技术参数

技术参数：

托架容量（公制）：75kg

每个冰箱 2ml 冻存管容量：40,000

认证/合规：CE, ENERGY STAR

外部深度（公制）：95.5cm

门类型：1 outer, 5 inner

Dimensions (L x W x H) Exterior：37.6 x 28.3 x 78 in. (95.5 x 71.9 x 198.1cm)

Dimensions (D x W x H) Interior：28.3 x 23.1 x 51.2 in. (71.9 x 58.8 x 130.1cm)

温度范围（公制）：-50°C to -86°C

电压：230V

外部宽度（公制）：71.9cm

智能查看兼容性：Smart-Vue Compatible

重量（公制）：270kg

内部深度（公制）：71.9cm

显示：Touch-Screen LCD

外部高度（公制）：198.1cm

内部高度（公制）：130.1cm

容纳：400 2-inch boxes

隔热：Water-Blown Foam (EU F-Gas Compliant)

运输重量（公制）：312kg

内部宽度（公制）：58.8cm